## Netzstrukturdaten §23c Abs.1
Netzstrukturdaten (§23c Abs. 1 Nr. 1 – 10 EnWG) | 2025-12-31
Stromkreislängen (§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG) | [km]
Mittelspannung MS-Kabel | 104.21
Niederspannung NS-Kabel | 399.7
Mittelspannung MS-Freileitung | 7.64
Niederspannung NS-Freileitung | 2.3
Installierte Leistung (§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG) | [kVA]
Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) | 57205
Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) | 88580
Entnommene Jahresarbeit (§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG) | [kWh]
(Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze)
Netzebene MS | 106153129
Umspannebene MS/NS | 46987837
Netzebene NS | 49589645
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG) | [Stück]
(Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze)
Netzebene MS | 162
Umspannebene MS/NS | 117
Netzebene NS | 11314
Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in Niederspannung (§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG) | [Stück]
Netzebene NS | 327
Entnahmestellen mit intelligentem Messsystem | [Stück]
(§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG)
Netzebene NS | 669
Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont | [Stück]
(§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG)
Netzebene MS (> 3 Monate) | 0
Netzebene MS (> 6 Monate) | 2
Netzebene MS (Gesamt) | 11
Netzebene NS (> 3 Monate) | 54
Netzebene NS (> 6 Monate) | 22
Netzebene NS (Gesamt) | 591
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG (§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG) | [Stück]
747
Einwohnerzahl (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG) | [Personen]
Netzgebiet | 18780
Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 u. Nr. 7 EnWG) | [qkm]
Versorgte Fläche | 10.648
Geographische Fläche | 59.298
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG) | [Stück]
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 190
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 139
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 11231
Grundzuständiger Messstellenbetreiber (§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG)
Energieversorgung Alzenau GmbH
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen (§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG)
eva-netz@rde-dienstleistungen.de
Veröffentlichungsstand: 01.04.2026

## §23c Abs. 3 Nr.1
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§23c Abs 3. Nr. 1 EnWG)
Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* | Last-gang
Netzebene MS | 24502.7451 | 2025-02-13 11:30 | xlsx
Umspannebene MS/NS | 13155.6601 | 2025-02-13 11:00 | xlsx
Netzebene NS | 12631.1673 | 2025-02-13 11:30 | xlsx
Gesamt | 24502.7451
*) Beginn der Viertelstunde Stand: 01.04.2026

## §23c Abs. 3 Nr.5
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§23c Abs 3. Nr. 5 EnWG)
Netz und Umspannebene | Höchst-entnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Last-gang
Netzebne MS | 24486.4 | 2025-02-13 11:30 | 102082787.52 | xlsx
Umspannebene MS/NS | 13154.2281 | 2025-02-13 11:00 | 47199105.5277 | xlsx
Netzebene NS | 12613.3459 | 2025-02-13 11:15 | 45615675.9401 | xlsx
*) Beginn der Viertelstunde Stand: 01.04.2026

## §23c Abs. 3 Nr.6
Summe aller Einspeisungen (§23c Abs 3. Nr. 6 EnWG)
Mittelspannung | Einspeisung in kWh | Last-gang
Januar | 74857.9866
Februar | 132618.8657
März | 340193.6447
April | 412893.7627
Mai | 598490.2067
Juni | 578729.4353
Juli | 458173.1753
August | 435398.7127
September | 263023.0491
Oktober | 148638.7054
November | 80683.9977
Dezember | 59398.395
Gesamt | 3583099.9369 | xlsx
Stand: 01.04.2026
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung in kWh | Last-gang
Januar | 5804.741
Februar | 9720.488
März | 23413.452
April | 26108.704
Mai | 35330.026
Juni | 32574.072
Juli | 28470.05
August | 26105.528
September | 17456.641
Oktober | 11138.052
November | 6669.74
Dezember | 4948.121
Gesamt | 227739.615 | xlsx
Stand: 01.04.2026
Niederspannung | Einspeisung in kWh | Last-gang
Januar | 194928.835
Februar | 334436.9684
März | 908328.5108
April | 1191627.7592
Mai | 1572978.4663
Juni | 1509586.9976
Juli | 1193604.8411
August | 1224787.1037
September | 695881.2359
Oktober | 393492.0765
November | 210128.3262
Dezember | 176847.1836
Gesamt | 9606628.3042 | xlsx
Stand: 01.04.2026

## §10(2) StromNEV_§23c(3)Nr.2,7
Durchschnittliche Verluste je NE und Beschaffungskosten (§10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs 3. Nr. 2, 7 EnWG)
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh | Durchschn. Beschaffungskosten in ct/kWh
Netzebene MS | 0.5% | 533488.0833
Umspannebene MS/NS | 1% | 474624.6156
Netzebene NS | 8.16% | 4406004.7373
Gesamt | 4.694% | 5414117.4361 | 11.91
Stand: 01.04.2026

## §23c Abs. 3 Nr.3,4
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden und Summenlast der Netzverluste (§23c Abs 3. Nr. 3, 4 EnWG)
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden | Last-gang
Netzebene MS
Netzebene MS/NS
Netzebene NS | xlsx
Stand: 01.04.2026
Summenlast der Netzverluste | Last-gang
Gesamt | xlsx
Stand: 01.04.2026
Summenlast der Fahrplanprognosen | Last-gang
Gesamt | xlsx
Stand: 01.04.2026