## Netzstrukturdaten §23c Abs.1
Netzstrukturdaten (§23c Abs. 1 Nr. 1 – 10 EnWG) | 2024-12-31
Stromkreislängen (§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG) | [km]
Mittelspannung MS-Kabel | 101.98
Niederspannung NS-Kabel | 397.7
Mittelspannung MS-Freileitung | 7.64
Niederspannung NS-Freileitung | 2.4
Installierte Leistung (§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG) | [kVA]
Umspannebene MS/NS (eigene Trafos) | 55085
Umspannebene MS/NS (kundenseitige Trafos) | 88430
Entnommene Jahresarbeit (§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG) | [kWh]
(Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze)
Netzebene MS | 109911737
Umspannebene MS/NS | 49733815
Netzebene NS | 40292428
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG) | [Stück]
(Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze)
Netzebene MS | 163
Umspannebene MS/NS | 114
Netzebene NS | 11239
Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in Niederspannung (§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG) | [Stück]
Netzebene NS | 16
Entnahmestellen mit intelligentem Messsystem | [Stück]
(§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG)
Netzebene NS | 16
Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont | [Stück]
(§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG)
Netzebene MS (> 3 Monate) | 1
Netzebene MS (> 6 Monate) | 1
Netzebene MS (Gesamt) | 3
Netzebene NS (> 3 Monate) | 92
Netzebene NS (> 6 Monate) | 35
Netzebene NS (Gesamt) | 691
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG (§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG) | [Stück]
621
Einwohnerzahl (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG) | [Personen]
Netzgebiet | 18787
Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 u. Nr. 7 EnWG) | [qkm]
Versorgte Fläche | 10.733
Geographische Fläche | 59.298
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG) | [Stück]
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 190
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 138
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 11161
Grundzuständiger Messstellenbetreiber (§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG)
Energieversorgung Alzenau GmbH
Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen (§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG)
eva-netz@rde-dienstleistungen.de
Veröffentlichungsstand: 01.04.2025

## §23c Abs. 3 Nr.1
Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung (§23c Abs 3. Nr. 1 EnWG)
Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kW | Zeitpunkt* | Last-gang
Netzebene MS | 22998.0944 | 2024-12-03 09:45 | xlsx
Umspannebene MS/NS | 12070.4363 | 2024-11-22 17:00 | xlsx
Netzebene NS | 14274.1975 | 2024-04-22 11:30 | xlsx
Gesamt | 22998.0944
*) Beginn der Viertelstunde Stand: 01.04.2025

## §23c Abs. 3 Nr.5
Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene (§23c Abs 3. Nr. 5 EnWG)
Netz und Umspannebene | Höchst-entnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Last-gang
Netzebne MS | 22975.36 | 2024-12-03 09:45 | 107123603.452 | xlsx
Umspannebene MS/NS | 12070.4363 | 2024-11-22 17:00 | 49853554.8607 | xlsx
Netzebene NS | 11707.8908 | 2024-11-22 17:00 | 48259629.654 | xlsx
*) Beginn der Viertelstunde Stand: 01.04.2025

## §23c Abs. 3 Nr.6
Summe aller Einspeisungen (§23c Abs 3. Nr. 6 EnWG)
Mittelspannung | Einspeisung in kWh | Last-gang
Januar | 69886.9879
Februar | 111130.4229
März | 200754.2956
April | 361334.0173
Mai | 464834.9282
Juni | 460784.7038
Juli | 303121.9936
August | 473823.1584
September | 250949.1632
Oktober | 150089.6026
November | 49098.9441
Dezember | 41576.6225
Gesamt | 2937384.8401 | xlsx
Stand: 01.04.2025
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung in kWh | Last-gang
Januar | 5379.824
Februar | 8199.408
März | 16611.195
April | 23369.553
Mai | 28105.254
Juni | 31226.595
Juli | 32556.985
August | 31909.26
September | 19332.261
Oktober | 10457.049
November | 3924.013
Dezember | 3281.483
Gesamt | 214352.88 | xlsx
Stand: 01.04.2025
Niederspannung | Einspeisung in kWh | Last-gang
Januar | 151965.2408
Februar | 257705.2362
März | 582819.2631
April | 876634.2994
Mai | 1115504.6902
Juni | 1228989.8748
Juli | 1199348.7423
August | 1176949.4616
September | 687901.7397
Oktober | 370833.5059
November | 133889.7048
Dezember | 118143.7883
Gesamt | 7900685.5472 | xlsx
Stand: 01.04.2025

## §10(2) StromNEV_§23c(3)Nr.2,7
Durchschnittliche Verluste je NE und Beschaffungskosten (§10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs 3. Nr. 2, 7 EnWG)
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh | Durchschn. Beschaffungskosten in ct/kWh
Netzebene MS | 0.5% | 551817.7732
Umspannebene MS/NS | 0.7% | 350590.8384
Netzebene NS | 7.537% | 4207321.5937
Gesamt | 4.324% | 5109730.2053 | 16.27
Stand: 01.04.2025

## §23c Abs. 3 Nr.3,4
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden und Summenlast der Netzverluste (§23c Abs 3. Nr. 3, 4 EnWG)
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden | Last-gang
Netzebene MS
Netzebene MS/NS
Netzebene NS | xlsx
Stand: 01.04.2025
Summenlast der Netzverluste | Last-gang
Gesamt | xlsx
Stand: 01.04.2025
Summenlast der Fahrplanprognosen | Last-gang
Gesamt | xlsx
Stand: 01.04.2025